
济宁北湖省级旅游度假区人民医院

病房楼地下消防水管破裂修复工程项目

院内磋商文件

济宁北湖省级旅游度假区人民医院病房楼地下消防水管破裂修复工程项目，经医院研究批准，现采用院内磋商的方式选择成交供应商，有关事宜公告如下：
一、项目基本信息

1、项目名称：济宁北湖省级旅游度假区人民医院病房楼地下消防水管破裂修复工程项目。
2、项目编号：GCL-2026-04

3、包组划分：1个包

4、项目概况：为保障病房楼消防系统完好有效，消除安全风险，需更换破损管路，新建消防管沟，施工完成后恢复原貌。
5、预算金额：7.5万元

6、资金来源：自筹资金
二、申请人资格要求

1.具有独立法人资格，具备独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照，能够满足本项目要求；

2.近三年经营活动中无重大违法违规记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，无重大质量纠纷及不良履约记录；

3.具有履行本项目供货、施工、售后服务履约能力；

4.本项目不接受联合体报价，成交后不得转包、违法分包。三、报名、院内磋商时间及方式

1、报名时间： 2026年10月14日至2026年10月16日16:00。

报名方式：网上报名，过期不予受理。

供应商单位请将以下资料原件（或加盖公章的扫描件）扫描后按顺序排列加盖公章（要求图片清晰可辨）制作为PDF文档，发送至tbhxqrmyyzbb@126.com邮箱，并注明单位名称、联系人、联系电话、项目编号。

（1）法定代表人证明或法人授权委托书原件及委托代理人身份证原件；

（2）公告及文件中要求提供的供应商资质材料；

2、院内磋商时间：2026年10月20日下午14：30。

院内磋商地点：济宁北湖省级旅游度假区人民医院四楼会议室。

携带材料：本项目采取现场院内磋商，供应商的法定代表人或其委托代理人应按时参加开标会议。其中，企业法定代表人参加开标会议的，需携带本人身份证原件；委托代理人参加开标会议的，需携带本人身份证原件及授权委托书原件(无需密封)。院内磋商时携带纸质版的以下资料，需按顺序装入密封袋并在封口处加盖单位公章。

（1）首次报价一览表；

（2）诚信承诺书；

（3）公告及文件要求提供的相关材料；

（4）施工方案（包含但不限于工程概况、施工部署、主要施工工艺、质量保证、施工安全、医院特殊保障措施、工期、环保、验收等）；

（5）供应商认为需要提供的其他材料。

注:供应商要对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消项目参与资格。

3、院内磋商方式

本项目采用院内磋商方式开展，具体流程及要求如下：

（1）签到：供应商法定代表人或授权代表人持身份证（授权人须携带授权委托书）签到（开标前30分钟）；

（2）检查密封：各供应商代表相互检查密封情况，签字确认。

（3）公开唱价：工作人员当众拆封，公开宣读首次报价，供应商代表签字确认；

（4）院内磋商及二次报价：

院内磋商过程中，供应商可对项目需求、文件条款、评审等情况进行现场问询，并现场填写《二次报价单》（二次报价不得高于首次报价）及相关优惠条件（报价文件以外的）。

注：报价包含为完成本项目在内的设备费、材料费、安装费、运输费、人工费、税金等全部费用；如果报价文件中大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

项目技术参数及要求

维修内容：新病房楼西南侧、南侧一至三层及消防水箱消防喷淋系统管路更换破损管路，使用防腐处理的无缝钢管。开挖前清除施工段植草砖、沥青路面按施工宽度切割；管道底部采用人工清理，找平、夯实素土;管沟侧面及顶部选用HRB400钢筋.强度为Q235B;
钢筋邦扎按标准要求,侧面竖筋为单层，间距240×120毫米，顶部为双层，间距240×120×80毫米;C30水泥浇注、振捣充实;管沟两端素灰砖砌封堵.南北路向北方向留出充足空间，素灰砖砌封堵；拆模后应检查浇注质量，管沟外侧应充填捣实;管沟东西两端应留2600×1000毫米施工检修口并加装盖板.盖极尺寸2600×495毫米共4块，盖板上平面与植草砖平面一致;管沟施工完毕后,恢复停车位植草砖、主路面砺青修补6.5×2.8米;管沟施工总长费14米，管枕砖砌，间距2.0米;
管路修复更换数量以实际发生量计;未尽事宜以实际发生为准。（详见附件：施工图纸）
五、特别说明

供应商应充分了解现场场地条件、施工环境等情况，采购人将统一组织现场踏勘，意向供应商确需现场踏勘的，请于2026年10月10日上午10：00在医院门诊楼一楼大厅集合集中踏勘。踏勘产生的交通、人工、测量等全部费用由供应商自行承担。

六、付款方式

项目完工，经双方验收达标后，乙方凭有效发票办理结算（增值税普票）。支付合同总金额的 95%；质保期满，产品无质量问题且售后服务到位，一次性无息支付剩余5% 尾款。

七、评审与定标

 评审方式：通过对投标单位的技术能力、业绩、信誉、施工方案、投标价格、产品质量、服务承诺、工期等各方面内容进行定性分析与比较，进行综合评议（不以最低价中标）。

结果公示：医院官方网站公示1个工作日，无异议后发出《成交通知书》。
附件1：首轮报价一览表；

附件2：法定代表人授权委托书；

附件3：二次（最终）报价承诺函；

附件4：诚信承诺书；

附件5：封面格式。
济宁北湖省级旅游度假区人民医院

2026年10月14日

附件1：           

首轮报价一览表
供应商：                 （公章）
法定代表人或委托代理人：                  （签字）

联系方式：                                                                          报价单位：元
	项目名称
	 

	总报价
	（小写）￥                             
（大写）￥                           

	供货安装期
	

	质保期限
	

	优惠条件及
售后服务承诺
	

	备注
	报价不能高于预算价


供货地点：采购人指定地点

年   月   日
附件2：

法定代表人授权委托书

济宁北湖省级旅游度假区人民医院：

本人（姓名）        系（供应商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加济宁北湖省级旅游度假区人民医院病房楼地下消防水管破裂修复工程项目，项目编号: GCL-2026-04 过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：法定代表人、委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：             性别：             年龄：     

部门：                       职务：            

供应商名称（公章）：                 法定代表人签字：                 

   年   月  日

附件3：

济宁北湖省级旅游度假区人民医院

病房楼地下消防水管破裂修复工程项目
二次（最终）报价承诺函      

一、最终报价

	二次报价
	（小写）￥                          
（大写）￥                           


二、其他合理化建议及优惠条件（报价文件以外的）

答：

以上问题供应商如有承诺内容请详细填写，没有则填写“无”不允许留有空白，本表格可扩展另附。

供应商单位名称：                                

法定代表人或委托代理人签字：                    

     年   月   日
附件4：

诚信承诺书

我公司自觉遵守国家有关招投标活动的法律法规，作为投标人参与                                       项目。就本次投标，我公司郑重承诺如下：

（一）绝不排挤其他投标单位的公平竞争，损害招标人或者其他投标单位的合法权益；    

（二）绝不与招标单位串通投标，损害第三方的合法权益；

（三）绝不以他人名义投标，不组织、不参与经其他弄虚作假的方式参加投标的行为；

（四）不组织、不参与任何串标、围标的行为；

（五）积极主动的协助、接受相关部门调查串标、围标等违法违规行为。 

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如有违诺，将自愿接受行政主管部门对此作出的行政处罚，并且无条件承担由此带来的一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）  

  年   月   日

附件5：

封面格式
	响应文件

项目编号： 

项目名称：               

供应商名称（公章）：

地    址：

电    话：

传    真：


封口格式：

	…………………于   年  月   日  :   时之前不准启封（公章）…………………



